Informace týkající se vypouštění odpadních vod.

Domovní čistírny odpadních vod:

K vypouštění vyčištěných odpadních vod je třeba mít platné povolení. Povolení vydané před 1.1.2002 pozbývá platnosti 1.1.2008. Vlastník ČOV si musí požádat vodoprávní úřad o prodloužení povolení k nakládání s vodami, respektive o povolení nové.

Septik – obecní kanalizace:

Je li dům vybaven septikem a odpadní vody jsou zaústěny do obecní kanalizace, tak vlastník nemusí žádat o nové povolení k vypouštění odpadních vod.

Septik – vodní tok:

Je li dům vybaven septikem a odpadní vody jsou zaústěny do vodního toku, tak vlastník musí požádat vodoprávní úřad o vydání povolení k nakládání s vodami. Nezbytnou přílohou žádosti je vyjádření správce toku.

Septik – vsakování do půdních vrstev:

Jsou-li vypouštěné odpadní vody ze septiku vsakovány do půdních vrstev (trativod), je nutné požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami. K žádosti vlastník dokládá vyjádření hydrogeologa. Protože v odůvodněných případech může vodoprávní úřad upustit od požadavku na hydrogeologické posouzení, je v zájmu žadatele, aby nejdříve situaci konzultoval s vodoprávním úřadem.

Jímka:

Jímka, neboli žumpa, je bezodtoková nádrž na splaškové vody. Jímka musí být pravidelně vyvážena fekálním vozem na čistírnu odpadních vod. V případě bezodtokové jímky vlastník nepotřebuje povolení vodoprávního úřadu. Je li na jímce vybudován odtok, je nutné ho neprodleně zaslepit            a provést zkoušku nepropustnosti.

Obecní kanalizace:

Obecní kanalizace odvádějící splaškové odpadní splaškové vody do vodních toků musí mít povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod. K vydání povolení je nezbytné vyjádření správce vodního toku a správce povodí. Tento stav se týká všech obcí v našem správním obvodu!

Vydání povolení k nakládání s vodami není zpoplatněno.

Jednotlivé případy lze konzultovat na Městském úřadu Nové Město nad Metují, odbor životního prostředí, nebo telefonicky:

Hájek, 491 419 663, 736 472 606, hajek@novemestonm.cz

Štras, 491 419 664, 736 472 607, stras@novemestonm.cz

Martin Hájek, OŽP Nové Město nad Metují